Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) за 2014 год по границам зон деятельности ООО «Энергомаш»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | за год |
| Всего | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Из них: | | | | | |
| По сетям 6/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По сетям 0.4 кВ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| По причине: | | | | | |
| Кабельное повреждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Станционное повреждение | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Срабатывание режимной автоматики и защиты | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Территориально: | | | | | |
| д. Пустошь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Плесецкий район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Архангельск | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Мероприятия по устранению | устранено | | | | |

По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился.

Объем недопоставленной электрической энергии – нет.