**Перечень эксплуатируемых электрических сетей:**

**Участок Архангельская обл., Приморский р-н, д. Пустошь**

1. Воздушная линия электропередач 6кВ, протяженностью 0,02км, на  деревянных опорах, марка провода А-95 находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-н, д. Пустошь;
2. Воздушные линии электропередач 0,4кВ, протяженностью 15,2 км, на  деревянных опорах, марка провода А-70 находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-н, д. Пустошь;
3. Трансформаторная подстанция КТПН2-400 – 2 шт  находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-н, д. Пустошь;
4. Трансформаторная подстанция КТПН-160 – 1 шт  находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-н, д. Пустошь;
5. Трансформаторная подстанция ТП-400кВА – 1шт находящаяся по адресу Архангельская обл., Приморский р-н, д. Пустошь;

**Участок Архангельская обл., г. Архангельск, База УПТК, Кузнечихинский промузел**

1. Трансформаторная подстанция закрытого типа ЗТП 2х400 кВА, технологическое наименование ТП-457, находящаяся по адресу Архангельская обл, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, База УПТК;

**Участок Архангельская обл., п. Плесецк**

1. Наружные электросети 0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 0,24 км, находящиеся по адресу Архангельская обл, Плесецкий р-н, микрорайон ПТФ;

Кабельная линия электропередач 10кВ, протяженностью 0,24км, на  находящаяся по адресу Архангельская обл., Плесецкий р-н, микрорайон ПТФ;

1. Трансформаторная подстанция КТПН-400кВА (КТП-Т(КК)-400/10/0,4) – 1 шт  находящаяся по адресу Архангельская обл., Плесецкий р-н, микрорайон ПТФ;
2. Разъединитель 10 кВ (на опоре №9) – 1 шт  Плесецкий р-н, микрорайон ПТФ;